# Расходы электроэнергии на собственные нужды и выработку тепла в 2012 году: АЭС с водо-водяными энергетическими реакторами

| № | Наименование показателя | Атомные станции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расход электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при выработке электрической энергии, млн. кВт.час. | БАЛ АЭС | КЛН АЭС | КОЛ АЭС | НВО АЭС | РСТ АЭС |
|  |  | 1415,980 | 1542,933 | 729,600 | 893,000 | 714,332 |
| 2 | Расход электроэнергии генерирующего оборудования при выработке тепловой энергии, млн. кВт.час | 0,0 | 17,077 | 0,729 | 11,970 | 0,0 |