# Расходы электроэнергии на собственные нужды и выработку тепла в 2011 году: АЭС с водо-водяными энергетическими реакторами:

| № | Наименование показателя | Атомные станции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расход электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при выработке электрической энергии, млн. кВт(ч | БАЛ АЭС | КЛН АЭС | КОЛ АЭС | НВО АЭС | РСТ АЭС |
|  |  | 1461,687 | 1164,479 | 754,516 | 702,435 | 739,882 |
| 2 | Расход электроэнергии генерирующего оборудования при выработке тепловой энергии, млн. кВт(ч | 1,069 | 15,155 | 0,816 | 12,688 | 0,0 |